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0. OBJETO
Establecer el proceso de Gestión del Sistema en el Centro Nacional de Golf y definir el procedimiento a seguir todos los días.
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento se aplicará dentro del ámbito delimitado en el alcance del sistema de gestión ambiental del Centro Nacional de Golf.
2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACION.

1. Comprobar que Servidor y S.A.I. estén siempre conectados.

2. Encender la Aplicación Rain Bird en el ordenador puente.

3. Supervisar Registros de campo. (Supervisar/Registrar>Registro de campo).

4. Supervisar campo/AMD. (Ver las zonas y tiempos que faltan por regar).

5. Charla Técnica/Reparto de Tareas.
6. Chequear sistemas de bombeo.

i. Bombeo Calles

ii. Bombeo Greenes.

7. Chequear Volumen de lagos.

8. Una vez concluido el riego, proceder al registro del Volumen real consumido

i. GRAFICO CAUDAL

ii. AMPLIAR

iii. Hora de Arranque/Hora de parada>OK

iv. 1=BOMBEO CALLES/2=BOMBEO GREENES

v. TODAS LAS BOMBAS

vi. Registrar Caudal Real del día

9. Parar Pozo. Registrar datos según IT01.
10. Encender Recirculación Lagos. Pulsar botón Verde (Encendido)

11. Chequear Casetas de Bombeo.

12. Chequear Riego en campo

13. Registrar horas del Personal

i. ESCRITORIO

ii. Centro Nacional > Centro Nacional 2006 > Horas Personal2006 > Horas 2006

iii. Anotar Registro

iv. Guardar
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