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ANEXO II

Instrucciones de uso de un extintor de incendios portátil
PASO 1. AVISE DEL FUEGO A SU SUPERVISOR Y LAS PERSONAS EN EL ÁREA
Si es necesario llame al teléfono de emergencia: 112
Si no hay teléfono a mano, dé la voz de alerta o grite: fuego; si está acompañado envíe al otro a avisar.

PASO 2. DECIDA SI DEBE UTILIZAR UN EXTINTOR
¿Cómo de intenso es el incendio?

¿Qué cosas hay cercanas al incendio que puedan propiciar su expansión?

¿Está su vida o la de alguien en peligro?

Si el incendio ha cogido fuerza, desaloje el lugar.

PASO 3. DETERMINE LA CLASE DE FUEGO
Clase A: Madera, cartón, papel y tela.

Clase B: Líquidos inflamables y gases

Clase C: Equipo eléctrico

Clase D: Metales

PASO 4. REVISE LA ETIQUETA DEL EXINTOR, ASEGURESE DE QUE ES EL TIPO QUE APLICA A LA CLASE DE INCENDIO
Si es ABC, se trata de un extintor adecuado para esos tres tipos de incendios.

PASO 5. ASEGÚRESE QUE EL EXTINTOR ESTÁ CARGADO. 
Fíjese que el manómetro indica la presión adecuada
PASO 6. ROMPA LA ABRAZADERA Y SAQUE EL PASADOR DE SEGURIDAD.

PASO 7. DIRIJA LA MANGA Y BOQUILLA HACIA LA BASE DEL INCENDIO.
Inclínese levemente para aminorar el impacto del calor y los gases que están en la parte de arriba del incendio

PASO 8. PRESIONE LA PALANCA.

PASO 9. MUEVA LENTAMENTE LA MANGA Y BOQUILLA DE DERECHA A IZQUIERDA SOBRE LA BASE DEL INCENDIO
Nunca le dé la espalda al incendio. Al acercarse al incendio, hágalo en la dirección del viento (con el viento a sus espaldas).

PASO 10. CONTINUE ACERCÁNDOSE LENTAMENTE SEGÚN SE APAGA EL INCENDIO. UTILICE TODO EL CONTENIDO DEL EXTINTOR.

PASO 11. ASEGÚRESE DE QUE EXTINGUIÓ EL INCENDIO. UTILICE TODO EL CONTENIDO DEL EXTINTOR.

PASO 12. NOTIFIQUE A LA PERSONA ENCARGADA DE RECARGAR EL EXTINTOR.
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