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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME DEL CAMPO DE GOLF DE MELILLA

Tras la visita realizada el pasado martes para revisar las instalaciones del campo publico de Melilla esta Nacional llega a que se deben hacer los siguientes trabajos de mantenimiento de dicho campo.

· Bunker: Aún quedan por terminar de extender la tierra de los búnker y limpiarlos en su totalidad.

· Bombeo: Queda pendiente la puesta en marcha de la bomba jockey y prueba de funcionamiento. Así como la puesta en funcionamiento del variador  y ordenador de riego. También  se observa el cambio del contador de salida por un carrete de tubería, debido a una rotura del mismo, este debe ser repuesto.

· La entrega de los planos as built del campo para tener constancia de toda la tubería y del cableado que hay por el campo, este departamento se niega a recepcionar el campo sin estos.

· Los greenes necesitan un nuevo pinchado y recebado. Así como las calles y sobre todo las lomas al quedar muy descubiertas con las últimas lluvias.

· Conectar los lagos para la correcta recogida de las aguas, para reutilizarlas en el riego. 
· Son necesarios los tratamientos contra la hoja ancha, así como contra el agrostis que se ha extendido mucho en las calles 2, 6 y 7.
· Se ha de volver a abonar el campo, en pequeñas dosis cada 7/15 días con un abono equilibrado del tipo 15-15-15 .
Gracias por vuestra atención, quedo a vuestra disposición.
David Gómez Agüera
Director Green Comitee


