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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME DEFICIENCIAS ZONA JARDÍN PARKING CENTRO NACIONAL DE GOLF 

 JUNIO 2009

El presente informe pretende reflejar una serie de anomalías detectadas en el estado de mantenimiento del jardín situado en el parking y entradas al edificio del Centro Nacional de Golf. Se ha consultado al equipo de la Green Section y las conclusiones son las siguientes: 
1. Zonas con riego deficiente en jardín entrada Centro Nacional. Falta de cobertura en el sistema de riego por deficiencia en el funcionamiento de algún aspersor. Esta situación es evidente en la entrada al Centro Nacional desde hace varios días, sin que hasta el momento se observe una evolución positiva de las manchas.
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2. Fuga de agua en el jardín entrada al Centro Nacional. Hace varios días se detectó la fuga de agua presente en la arqueta situada en el jardín de entrada al Centro Nacional, dando aviso al personal de la empresa responsable del mantenimiento. Actualmente la situación es la que se muestra en la imagen:
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Esta fuga expuesta en la entrada al Centro Nacional supone una imagen muy negativa del mantenimiento del campo y de nuestra filosofía de bajo consumo de agua y eficientes sistemas de riego.
3. Árboles situados en el parking: los árboles situados en el parking están presentando problemas evidentes, como muestran las imágenes, ya que poco a poco están muriendo. La causa principal no es la falta de agua, sino todo lo contrario. Es suficiente con apartar la corteza cercana al tronco y se podrá comprobar como el encharcamiento de esa zona es obvio y la zona radicular puede morir por este encharcamiento.






Árboles muertos por 
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