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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME JULIO AUGUSTA GOLF CALATAYUD: sistema de riego
Después de la visita efectuada el pasado 14 de Julio al Augusta Golf Calatayud,  y tras la reunión mantenida con José Luis Pulido (Técnico de riego de la empresa Naturagua) con motivo del seguimiento del sistema de riego, expongo las tareas realizadas hasta la fecha y las siguientes actuaciones previstas para el arreglo y mejora del sistema de riego del campo de golf.

Resumen de las tareas realizadas por Naturagua en Augusta Golf Calatayud:

· Al no existir comunicación entre los satélites de los segundos nueves hoyos, se decide reparar los módulos de comunicación de ésos nueve hoyos, ya que éstos se encontraban quemados. 
· Una vez reparados han sido instalados 2 para comprobar que funcionan correctamente. Aunque esto es así, la comunicación entre satélites y ordenador central sigue sin funcionar, por lo que decidimos continuar buscando nuevas causas que justificaran dicha avería.

· Sustitución del módem de la CU ya que ésta se encontraba defectuoso.

· Se comprueban los cables de comunicación entre satélites. Al encontrarse anomalías entre la comunicación, se deduce que la instalación del cable es defectuosa o que el cable está cortado en algún punto, o bien puede que el ordenador central mande una señal errónea.

· Se observa que la caja de fusible está quemada, por lo que hemos puenteado esta caja para poder seguir haciendo las comprobaciones. A raíz de esto, tuvimos conocimiento que el sistema de riego empezó funcionando con un generador eléctrico ya que al principio no contaban con luz eléctrica. Posiblemente este hecho haya sido el causante de muchos de los problemas que nos estamos encontrando. Esto es debido a que los generadores de hace unos años no producían la corriente de electricidad lo suficientemente limpia que  requieren estos sistemas de riego.
 Próximas acciones a realizar:

Ante el cúmulo de anomalías, defectos y averías encontradas en todo el sistema (módems, cableado, caja de fusibles,…etc.), se ha decidido traer un nuevo ordenador central (sólo de prueba) para comprobar si éste manda una señal errónea que hace que todo el sistema no funcione. Para nosotros esta prueba es clave, ya que si con el ordenador de prueba, el problema persiste, habría que plantearse cambiar de sistema de riego. Si por el contrario vemos que con el ordenador de prueba funciona, sería cuestión de comprar un nuevo ordenador central.
En cualquier caso, sea cual sea el resultado final de esta prueba, se detallarán presupuesto de las posibles soluciones así como pros y contras de éstas. 

Entendemos que desde la dirección del campo de Augusta Golf Calatayud se pregunte donde están los resultados a todo este trabajo, pero como Responsable de Mantenimiento, me gustaría dejar muy claro que partimos de una muy deficiente instalación de riego, lo que nos hace replantearnos absolutamente todo, hecho que nos hace ir más lentos de lo previsto.

 Por último me gustaría agradecer y seguir apoyando a la empresa Naturagua, por todo el esfuerzo que están llevando a cabo para hallar y resolver todos los problemas que están encontrando, reiterando muy absoluta confianza en su trabajo.  
Muchas gracias por todo

 Green Section RFEG

